# ODOPWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

## Pytanie nr 1

Czy istnieje możliwość przesłania zdjęć od wewnątrz, w celu oceny powierzchni montażowej pod automat? Minimalna powierzchnia montażowa pod automat to 10 cm

Odpowiedź na pytanie nr 1

Dokumentacja fotograficzna od wewnątrz w załącznikach nr 1-4.

Dostępna powierzchnia montażowa pod automat to 8 cm.

## Pytanie nr 2

W przypadku drzwi Wejście główne do budynku przy ul. Akademickiej 1 automatyzacji podlega tylko skrzydło czynne, bierna pozostaje stałe? Czy automatyzowane mają być oba skrzydła?

Odpowiedź na pytanie nr 2

W przypadku drzwi „Wejście główne do budynku przy ul. Akademickiej 1” automatyzacji podlega tylko skrzydło czynne.

## Pytanie nr 3

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym projektu „Akademia Łomżyńska dostępna plus” nr FERS.03.01-IP.08-0132/24, chciałbym przeprowadzić wizję lokalną.

Czy mogę przyjechać jutro około 12:00 - 13:00?

Proszę o podanie kontaktu do osoby, z którą będę mógł przeprowadzić wizję.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w terminie do 27.11.2025 r. po uprzednim uzgodnieniu godziny wizji lokalnej. Osoby do kontaktu: Natalia Cholewicka tel. 862155958, Monika Konopka tel. 862156603.

Pytanie nr 4

Proszę jeszcze o informacje odnośnie planowanego sposobu zamknięcia drzwi na noc? W tej chwili na zdjęciach widoczne są zamki mechaniczne + klamki. Zamki należy wymienić, bo musi być system który "zwolni" zamek w momencie otwarcia, jakiego rozwiązania Państwo oczekujecie?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Uprzejmie informuję, że obecnie drzwi są wyposażone w klamkę oraz mechaniczne zamki ewakuacyjne (paniczne). Po montażu automatyki drzwiowej przewidujemy zachowanie funkcji bezpieczeństwa, jednak konieczne będzie zastosowanie rozwiązania kompatybilnego z napędem. Drzwi w godzinach nocnych mają pozostać zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście z zewnątrz, natomiast od wewnątrz musi być zapewniona pełna funkcja ewakuacyjna. Oczekujemy zastosowania takiego zamka elektromechanicznego, który będzie współpracował z siłownikiem i zostanie automatycznie zwolniony (odblokowany) w momencie otwarcia skrzydła przez napęd.

Pytanie nr 5

Jeżeli istnieje możliwość przedłużenia o kilka dni składania ofert?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Tak. Na podstawie pkt XIII.6 Zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 2.12.2025 r. do godz. 10.00