***Łomża dnia 18.06.2021***

 ***Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia***

***dostawa urządzeń wspomagających ewakuację osób niepełnosprawnych***

***współfinansowany w ramach projektu „PWSIiP w Łomży dostępna i bez barier”***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i adres Wykonawcy****tel:** **e-mail:** |  |

Poniżej podajemy szacunkowy koszt realizacji przedmiotu tj dostawa 4 sztuk urządzeń wspomagających ewakuację na warunkach określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu:

kwota netto:……………………………………/ 1 urządzenie

kwota brutto:……………………………………/1 urządzenie

VAT: ………………………………………………../ 1 urządzenie

Kwota łączna brutto:…………………………….../ 4 urządzenia w tym VAT ( zł)………………………………...

Kwota łączna netto:………………………………./4 urządzenia

 *……………………………………………………………………..*

 *( czytelny podpis i pieczęć instytucji)*

*Załącznik nr 1*

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

|  |  |
| --- | --- |
| **OKRES REALIZACJI** | Lipiec – sierpień 2021 |
| **ILOŚĆ SZTUK** | 4 KRZESŁA |
| **MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA** | w siedzibie Zamawiającego w Łomży (ul. Akademicka 14, Akademicka  |
| **ZAMAWIAJĄCY:**  | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomżyul. Akademicka 14; 18-400 Łomża |

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

***Specyfikacja krzesła:***

1. zapewnia możliwość ewakuacji osoby ze szczególnymi potrzebami w górę i w dół po schodach, po powierzchni poziomej oraz przez przeszkody *na klatkach schodowych w sytuacjach awaryjnych w przypadku zagrożenia życia i zdrowia osoby ewakuowanej lub awarii lub konserwacji windy*
2. możliwość ewakuacji osoby o wadze do 150 kg do 200 kg
3. składany, możliwość zamontowania do ściany
4. możliwość poruszania (ewakuacji) krzesła w sposób elektryczny zasilany na akumulator przy minimalnym zaangażowaniu ratownika
5. z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego oraz zewnątrz budynku
6. zaopatrzony w regulowane pasy bezpieczeństwa oraz elementy odblaskowe
7. spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciw pożarowego oraz wytyczne dotyczące interwencji w sytuacji kryzysowej
8. możliwość składania do kompaktowego rozmiaru dla wygodnego przechowywania.
9. łatwe do rozstawienia – instrukcja z obrazkami umieszczona w widocznym miejscu
10. wyposażony w uchwyty dopasowane do kształtu rąk dla lepszej ergonomii
11. mile widziane wyposażenie w uchwyt, który umożliwia umieszczenie butli z tlenem
12. łatwość czyszczenia
13. bezpłatna konserwacja od 3 – 5 lat, montaż oraz instruktaż z obsługi krzesła dla trzech wybranych osób zatrudnionych u Zamawiającego
14. bezpłatna gwarancja od 3 lat – 5 lat
15. Wyposażenie krzesła:

ü   pokrowiec ochronny,

ü   wspornik do montażu na ścianie,

ü   instrukcja obsługi w języku polskim, angielskim ,

ü   odpowiednie baterie zasilające niezbędne do poruszania się krzesła ewakuacyjnego wraz z 1 egzemplarzem zapasowym

ü   ładowarka do ładowania akumulatora wraz z ładowarką zapasową

***Koszt zamówienia obejmuje:***

1. zakup 4 sztuk urządzeń ewakuacyjnych
2. koszty dostawy urządzeń ewakuacyjnych do siedziby uczelni
3. koszty montażu, konserwacji oraz instruktażu z obsługi urządzeń dla trzech pracowników PWSIiP w Łomży

**Termin składnia szacunkowych ofert:**

**do 24 czerwiec 2021 w sposób elektroniczny na adres email:** **jkaja@pwsip.edu.pl**

**W przypadku pytań proszę o kontakt z:**

**1. Moniką Duchnowską – Asystent projektu**

**2. Jarosław Kaja – Koordynator ds dostępności**

Powyższa prośba służy jedynie oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia w celu wyboru właściwej procedury dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych.