# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu „Akademia Łomżyńska dostępna plus” 
nr FERS.03.01-IP.08-0132/24 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego. Realizacja przedmiotu zamówienia służy zwiększeniu poziomu dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami).

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060, ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

## Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż tabliczek z numerem i opisem pomieszczeń w alfabecie Braille’a, z etykietą NFC, komplet (tabliczka z numerem + tabliczka z opisem) 586 kompletów (+/- 10%), w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

## Szczegółowa charakterystyka tabliczek:

- estetyczne wykonane,

- ze szczotkowanej stali nierdzewnej w kolorze srebrnym i/lub złotym (uzgodnionym z Zamawiającym), kontrastowym w stosunku do powierzchni, na której zostaną zamocowane, z tłoczonym pismem Braille'a,

- grubość tabliczki nie mniejsza niż 0,6 mm,

- ustandaryzowany rozmiar tabliczek dostosowany do treści informacji. W niektórych przypadkach spowodowanych uwarunkowaniem przestrzeni na ścianach i/lub ilością treści, która ma być umieszczona na tabliczkach, może wystąpić konieczność, zmiany rozmiaru tabliczki,

- niektóre tabliczki będą wyposażone w piktogram,

- jednakowy rodzaj czcionki,

- jednakowy kształt bez ostrych krawędzi, tabliczki niepowodujące skaleczeń, równe, gładkie wygładzone krawędzie bez poszarpanych mikrostruktur, postrzępionych brzegów,

- tabliczki prostokątne, z zaokrąglonymi rogami

- rozmiar czcionki dopasowany do treści i wielkości tabliczki, uzgodniony z Zamawiającym,

- litery o prostym kroju, czcionka bezszeryfowa, bez kursywy, podkreśleń,

- tło znaków oraz litery matowe, nie powodujące odblasków,

- wyposażone w kod NFC zaprojektowany w sposób niezakłócający sygnału (wyposażone w powłokę antymetaliczną),

- znacznik NFC musi mieć pojemność nie mniejszą niż 504 bajty oraz mieć możliwość przeprogramowania/zmiany wgranych danych,

- etykieta NFC powinna być wykonana w formie estetycznego, trwałego oznaczenia o kształcie prostokątnym, umieszczonego na powierzchni tabliczki,

- oznaczenie NFC nie może utrudniać odczytu informacji brajlowskich ani tekstu

- etykieta musi zachować pełną funkcjonalność technologii NFC,

- materiały użyte do wykonania oznaczenia NFC powinny być odporne na ścieranie, wilgoć oraz standardowe środki czyszczące stosowane w obiektach użyteczności publicznej.

- wykończenie etykiety NFC powinno być estetyczne i spójne z wyglądem tabliczki informacyjnej.

- weryfikacja treści opisów w alfabecie Braille'a musi być potwierdzona stosownym zaświadczeniem wystawionym przez organizację, fundację lub inną instytucję specjalizującą się w tworzeniu materiałów w alfabecie Braille'a lub zrzeszającą osoby niewidome posługujące się alfabetem Braille'a,

- Identyfikację wizualną w postaci piktogramów należy wykonać wg norm: PN-ISO-7001_1997 „Symbole Informacji Publicznej” oraz PN-ISO 3864-1 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

- tabliczki montowane na taśmie dwustronnej o wytrzymałości dostosowanej do powierzchni, na której będą zamocowane.

- przed przystąpieniem do wykonania tabliczek i  etykiet NFC Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt graficzny tabliczki wraz z etykietą NFC do akceptacji. Projekt powinien zawierać co najmniej: kształt, wymiary tabliczek, czcionkę oraz kształt, wymiary, kolorystykę, sposób oznaczenia symbolu NFC oraz technologię wykonania symbolu NFC. Realizacja tabliczek oraz etykiet może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji projektu przez Zamawiającego.